## Отчет
| Изучение равновесия диссоциации N2O4 в газовой фазе спектрофотометрическим методом | [13 empty] | 29
1 | Зависимость оптической пл-ти D от Т |  |  |  | λ | нм | 490
|  | D(T) при повышении T (λ = 490нм ) | [7 empty] | D(T) при понижении T (λ = 490нм )
| T, K | 303.25 | 308.05 | 313.15 | 318.05 | 323.05 | 328.05 | 333.05 | 338.15 | 335.45 | 331.35 | 326.75 | 320.95 | 316.85 | 311.75 | 306.15 | 301.85
| D(T) | 0.010995 | 0.11776 | 0.22823 | 0.33022 | 0.42597 | 0.51215 | 0.58712 | 0.65512 | 0.62434 | 0.56663 | 0.49316 | 0.38854 | 0.3087 | 0.19808 | 0.073786 | -0.02428
| Зависимость оптической пл-ти D от Т |  |  |  | λ | нм | 540
|  | D(T) при повышении T (λ = 540нм ) | [7 empty] | D(T) при понижении T (λ = 540нм )
| T, K | 303.25 | 308.05 | 313.15 | 318.05 | 323.05 | 328.05 | 333.05 | 338.15 | 335.45 | 331.35 | 326.75 | 320.95 | 316.85 | 311.75 | 306.15 | 301.85
| D(T) | 0.0073767 | 0.043225 | 0.078998 | 0.11321 | 0.14585 | 0.17632 | 0.20321 | 0.22876 | 0.21655 | 0.19525 | 0.16816 | 0.13201 | 0.1044 | 0.068168 | 0.027359 | -0.0036419
2 | Зависимость концентрации NO2 от температуры Т при разных длинах волн
| Зависимость концентрации NO2 от Т (λ = 490 нм) | [5 empty] | λ | нм | 490
| T, K | 303.25 | 308.05 | 313.15 | 318.05 | 323.05 | 328.05 | 333.05 | 338.15 | 335.45 | 331.35 | 326.75 | 320.95 | 316.85 | 311.75 | 306.15 | 301.85
| [NO2], моль/л | 3.1871e-05 | 0.00034133 | 0.00066153 | 0.00095715 | 0.0012347 | 0.0014845 | 0.0017018 | 0.0018989 | 0.0018097 | 0.0016424 | 0.0014294 | 0.0011262 | 0.00089478 | 0.00057415 | 0.00021387 | -7.0378e-05
| Зависимость концентрации NO2 от Т (λ = 540 нм) | [5 empty] | λ | нм | 540
| T, K | 303.25 | 308.05 | 313.15 | 318.05 | 323.05 | 328.05 | 333.05 | 338.15 | 335.45 | 331.35 | 326.75 | 320.95 | 316.85 | 311.75 | 306.15 | 301.85
| [NO2], моль/л | 6.3592e-05 | 0.00037263 | 0.00068102 | 0.00097597 | 0.0012574 | 0.00152 | 0.0017518 | 0.0019721 | 0.0018668 | 0.0016832 | 0.0014497 | 0.001138 | 0.00090003 | 0.00058765 | 0.00023585 | -3.1396e-05
3 | Зависимость степени диссоциации α от температуры Т
| T, K | 303.25 | 308.05 | 313.15 | 318.05 | 323.05 | 328.05 | 333.05 | 338.15 | 335.45 | 331.35 | 326.75 | 320.95 | 316.85 | 311.75 | 306.15 | 301.85 | 303.25 | 308.05 | 313.15 | 318.05 | 323.05 | 328.05 | 333.05 | 338.15 | 335.45 | 331.35 | 326.75 | 320.95 | 316.85 | 311.75 | 306.15 | 301.85
| P0, кПа | 0.065555 | 0.066593 | 0.067696 | 0.068755 | 0.069836 | 0.070917 | 0.071997 | 0.0731 | 0.072516 | 0.07163 | 0.070635 | 0.069382 | 0.068495 | 0.067393 | 0.066182 | 0.065253 | 0.065555 | 0.066593 | 0.067696 | 0.068755 | 0.069836 | 0.070917 | 0.071997 | 0.0731 | 0.072516 | 0.07163 | 0.070635 | 0.069382 | 0.068495 | 0.067393 | 0.066182 | 0.065253
| P, кПа | 0.00080357 | 0.0087425 | 0.017224 | 0.025311 | 0.033164 | 0.040491 | 0.047125 | 0.053388 | 0.050473 | 0.045248 | 0.038834 | 0.030053 | 0.023572 | 0.014882 | 0.0054441 | -0.0017663 | 0.0016034 | 0.0095441 | 0.017732 | 0.025809 | 0.033773 | 0.041459 | 0.048509 | 0.055446 | 0.052066 | 0.046372 | 0.039384 | 0.030367 | 0.023711 | 0.015232 | 0.0060035 | -0.00078794
| α | 0.012258 | 0.13128 | 0.25444 | 0.36814 | 0.47488 | 0.57096 | 0.65454 | 0.73034 | 0.69603 | 0.63169 | 0.54978 | 0.43316 | 0.34414 | 0.22083 | 0.082259 | -0.027068 | 0.024459 | 0.14332 | 0.26193 | 0.37537 | 0.4836 | 0.58462 | 0.67376 | 0.75849 | 0.718 | 0.64738 | 0.55757 | 0.43768 | 0.34616 | 0.22602 | 0.090712 | -0.012075
4 | Зависимость константы диссоциации Кр от температуры Т
| T, K | 303.25 | 308.05 | 313.15 | 318.05 | 323.05 | 328.05 | 333.05 | 338.15 | 335.45 | 331.35 | 326.75 | 320.95 | 316.85 | 311.75 | 306.15 | 301.85 | 303.25 | 308.05 | 313.15 | 318.05 | 323.05 | 328.05 | 333.05 | 338.15 | 335.45 | 331.35 | 326.75 | 320.95 | 316.85 | 311.75 | 306.15 | 301.85
| Кр, атм | 1.9945e-05 | 0.0026424 | 0.011756 | 0.029494 | 0.059982 | 0.10777 | 0.17857 | 0.28919 | 0.23114 | 0.15521 | 0.094846 | 0.045931 | 0.024738 | 0.0084356 | 0.00097593 | 9.3101e-05 | 8.04e-05 | 0.0031934 | 0.012585 | 0.03102 | 0.063255 | 0.1167 | 0.20037 | 0.34827 | 0.26513 | 0.17027 | 0.099269 | 0.047273 | 0.025106 | 0.0088963 | 0.0011978 | 1.8802e-05
5 | Зависимость ln(Кр) от 1/Т
| 1/Т, 1/К | 0.0032976 | 0.0032462 | 0.0031934 | 0.0031442 | 0.0030955 | 0.0030483 | 0.0030026 | 0.0029573 | 0.0029811 | 0.003018 | 0.0030604 | 0.0031158 | 0.0031561 | 0.0032077 | 0.0032664 | 0.0033129 | 0.0032976 | 0.0032462 | 0.0031934 | 0.0031442 | 0.0030955 | 0.0030483 | 0.0030026 | 0.0029573 | 0.0029811 | 0.003018 | 0.0030604 | 0.0031158 | 0.0031561 | 0.0032077 | 0.0032664 | 0.0033129
| ln(Kp) | -10.8225 | -5.9361 | -4.4434 | -3.5236 | -2.8137 | -2.2277 | -1.7228 | -1.2407 | -1.4647 | -1.8629 | -2.3555 | -3.0806 | -3.6994 | -4.7753 | -6.9321 | -9.2818 | -9.4285 | -5.7467 | -4.3752 | -3.4731 | -2.7606 | -2.1482 | -1.6076 | -1.0548 | -1.3275 | -1.7704 | -2.3099 | -3.0518 | -3.6846 | -4.7221 | -6.7272 | -10.8815
график в МНК
6 | ΔH°T, кДж/(моль*К) | 190697.3249
| ΔS°Т, Дж/моль | 563.0567
7 | Зависимость константы диссоциации Кс от температуры Т (экспер)
| T, K | 303.25 | 308.05 | 313.15 | 318.05 | 323.05 | 328.05 | 333.05 | 338.15 | 335.45 | 331.35 | 326.75 | 320.95 | 316.85 | 311.75 | 306.15 | 301.85 | 303.25 | 308.05 | 313.15 | 318.05 | 323.05 | 328.05 | 333.05 | 338.15 | 335.45 | 331.35 | 326.75 | 320.95 | 316.85 | 311.75 | 306.15 | 301.85
| Кс, моль/л | 7.9104e-09 | 1.0317e-06 | 4.5152e-06 | 1.1153e-05 | 2.2331e-05 | 3.9512e-05 | 6.4487e-05 | 0.00010286 | 8.2875e-05 | 5.6339e-05 | 3.4911e-05 | 1.7212e-05 | 9.3902e-06 | 3.2544e-06 | 3.834e-07 | 3.7096e-08 | 3.1888e-08 | 1.2468e-06 | 4.8337e-06 | 1.173e-05 | 2.355e-05 | 4.2785e-05 | 7.2357e-05 | 0.00012387 | 9.5059e-05 | 6.1805e-05 | 3.654e-05 | 1.7715e-05 | 9.5301e-06 | 3.4322e-06 | 4.7058e-07 | 7.4918e-09
| Т=293,15 | CS2 | CCl4 | CHCl3 | C2H5Br | C6H6 | газ.фаза
К°с(г), моль/л
| К°(р-я)(N2O4)*10^5 | 13.3 | 8 | 5.5 | 4.8 | 2.2 | 382
| К°(р-я)(NO2)*10^5 | 13.3 | 8 | 5.5 | 4.8 | 2.2 | 382
| К°с(р-р), моль/л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## МНК
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1/Т, 1/К | 0.0032976 | 0.0032462 | 0.0031934 | 0.0031442 | 0.0030955 | 0.0030483 | 0.0030026 | 0.0029573 | 0.0029811 | 0.003018 | 0.0030604 | 0.0031158 | 0.0031561 | 0.0032077 | 0.0032664 | 0.0033129 | 0.0032976 | 0.0032462 | 0.0031934 | 0.0031442 | 0.0030955 | 0.0030483 | 0.0030026 | 0.0029573 | 0.0029811 | 0.003018 | 0.0030604 | 0.0031158 | 0.0031561 | 0.0032077 | 0.0032664 | 0.0033129
ln(Kp) | -10.8225 | -5.9361 | -4.4434 | -3.5236 | -2.8137 | -2.2277 | -1.7228 | -1.2407 | -1.4647 | -1.8629 | -2.3555 | -3.0806 | -3.6994 | -4.7753 | -6.9321 | -9.2818 | -9.4285 | -5.7467 | -4.3752 | -3.4731 | -2.7606 | -2.1482 | -1.6076 | -1.0548 | -1.3275 | -1.7704 | -2.3099 | -3.0518 | -3.6846 | -4.7221 | -6.7272 | -10.8815
x^2 | 1.0874e-05 | 1.0538e-05 | 1.0198e-05 | 9.8857e-06 | 9.5821e-06 | 9.2922e-06 | 9.0153e-06 | 8.7454e-06 | 8.8868e-06 | 9.1081e-06 | 9.3663e-06 | 9.7079e-06 | 9.9608e-06 | 1.0289e-05 | 1.0669e-05 | 1.0975e-05 | 1.0874e-05 | 1.0538e-05 | 1.0198e-05 | 9.8857e-06 | 9.5821e-06 | 9.2922e-06 | 9.0153e-06 | 8.7454e-06 | 8.8868e-06 | 9.1081e-06 | 9.3663e-06 | 9.7079e-06 | 9.9608e-06 | 1.0289e-05 | 1.0669e-05 | 1.0975e-05
y^2 | 117.1274 | 35.2371 | 19.7437 | 12.4156 | 7.917 | 4.9629 | 2.9679 | 1.5393 | 2.1454 | 3.4706 | 5.5484 | 9.4902 | 13.6857 | 22.8035 | 48.0543 | 86.1523 | 88.8965 | 33.0243 | 19.1425 | 12.0626 | 7.6208 | 4.6146 | 2.5844 | 1.1126 | 1.7624 | 3.1341 | 5.3357 | 9.3135 | 13.5765 | 22.2985 | 45.2557 | 118.4078
xy | -0.035689 | -0.01927 | -0.014189 | -0.011079 | -0.0087098 | -0.0067909 | -0.0051727 | -0.003669 | -0.0043664 | -0.0056223 | -0.0072089 | -0.0095984 | -0.011676 | -0.015318 | -0.022643 | -0.03075 | -0.031091 | -0.018655 | -0.013972 | -0.01092 | -0.0085454 | -0.0065483 | -0.0048269 | -0.0031193 | -0.0039575 | -0.0053428 | -0.0070694 | -0.0095087 | -0.011629 | -0.015147 | -0.021974 | -0.036049
<x> | 0.0031315 | <x^2> | 9.8184e-06 | <xy> | -0.013128
<y> | -4.1016 | <y^2> | 24.4189 | n | 32
b (tgα) | -22935.6236 | q(b) | 1647.8681 | ε(b), % | -7.1848
a | 67.7202 | q(a) | 0.18344 | ε(a), % | 0.27088
k | -1337.1163 | q(k) | 147.8147 | ε(k), % | -11.0547
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Т, К | 273.15 | 283.15 | 293.15 | 294.3 | 298.15 | 303.15 | 313.15 | 323.15 | 333.15 | 343.15
Ср, Дж/(моль*К) | 138.2967 | 139.8376 | 141.3785 | 141.7637 | 142.5342 | 143.3046 | 144.8455 | 146.3864 | 147.9273 | 149.8535
x^2 | 74610.9225 | 80173.9225 | 85936.9225 | 86612.49 | 88893.4225 | 91899.9225 | 98062.9225 | 104425.9225 | 110988.9225 | 117751.9225
y^2 | 19125.9664 | 19554.5462 | 19987.8748 | 20096.949 | 20315.9877 | 20536.2136 | 20980.227 | 21428.9892 | 21882.5002 | 22456.067
xy | 37775.733 | 39595.0082 | 41445.1016 | 41721.0593 | 42496.5607 | 43442.795 | 45358.3771 | 47304.7774 | 49281.9959 | 51422.2234
<x> | 305.765 | <x^2> | 93935.7292 | <xy> | 43984.3632
<y> | 143.6128 | <y^2> | 20636.5321 | n | 10
b (tgα) | 0.16369 | q(b) | 0.0016895 | ε(b), % | 1.0321
a | 93.5623 | q(a) | 0.03558 | ε(a), % | 0.038028
k | 0.46824 | q(k) | 0.0066341 | ε(k), % | 1.4168
NO2:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Т, К | 273.15 | 283.15 | 293.15 | 303.15 | 313.15 | 323.15 | 333.15 | 343.15 | 353.15 | 363.15
Ср, Дж/(моль*К) | 61.0348 | 60.2704 | 59.5945 | 58.9955 | 58.4639 | 57.9914 | 57.571 | 57.1967 | 56.8635 | 56.5667
x^2 | 74610.9225 | 80173.9225 | 85936.9225 | 91899.9225 | 98062.9225 | 104425.9225 | 110988.9225 | 117751.9225 | 124714.9225 | 131877.9225
y^2 | 3725.2512 | 3632.5239 | 3551.5023 | 3480.4729 | 3418.0278 | 3363.0007 | 3314.4193 | 3271.467 | 3233.4545 | 3199.7962
xy | 16671.6655 | 17065.5703 | 17470.1223 | 17884.4959 | 18307.9708 | 18739.9161 | 19179.7764 | 19627.0611 | 20081.3354 | 20542.212
<x> | 318.15 | <x^2> | 102044.4225 | <xy> | 18557.0126
<y> | 58.4549 | <y^2> | 3418.9916 | n | 10
b (tgα) | -0.048967 | q(b) | 0.0023045 | ε(b), % | -4.7061
a | 74.0339 | q(a) | 0.066191 | ε(a), % | 0.089406
k | 0.18185 | q(k) | 0.006593 | ε(k), % | 3.6255

## Лаб.Журнал
| Изучение равновесия диссоциации N2O4 в газовой фазе спектрофотометрическим методом | [13 empty] | 29
1 | Зависимость D от Т |  |  |  | λ, | 490
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| t, °C | 30.1 | 34.9 | 40 | 44.9 | 49.9 | 54.9 | 59.9 | 65 | 62.3 | 58.2 | 53.6 | 47.8 | 43.7 | 38.6 | 33 | 28.7
| D, 1 | 0.010995 | 0.11776 | 0.22823 | 0.33022 | 0.42597 | 0.51215 | 0.58712 | 0.65512 | 0.62434 | 0.56663 | 0.49316 | 0.38854 | 0.3087 | 0.19808 | 0.073786 | -0.02428
D, 2
D, 3
| E | 0.78 | 0.61 | 0.473 | 0.374 | 0.3 | 0.246 | 0.207 | 0.177 | 0.19 | 0.217 | 0.257 | 0.327 | 0.393 | 0.507 | 0.675 | 0.846
2 | Зависимость D от Т | λ, 4: λ,; 490 5: 540
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| t, °C | 30.1 | 34.9 | 40 | 44.9 | 49.9 | 54.9 | 59.9 | 65 | 62.3 | 58.2 | 53.6 | 47.8 | 43.7 | 38.6 | 33 | 28.7
| D, 1 | 0.0073767 | 0.043225 | 0.078998 | 0.11321 | 0.14585 | 0.17632 | 0.20321 | 0.22876 | 0.21655 | 0.19525 | 0.16816 | 0.13201 | 0.1044 | 0.068168 | 0.027359 | -0.0036419
D, 2
D, 3
| E | 0.934 | 0.86 | 0.792 | 0.732 | 0.679 | 0.633 | 0.595 | 0.561 | 0.577 | 0.606 | 0.645 | 0.701 | 0.747 | 0.812 | 0.892 | 0.958
3 | постоянные эксперимента | bar: 1 to 3
345
| ελ, л/(моль*см) | 1: 116; 2: С0, моль/л; 3: 0.0026; λ, 4: Cp(NO2)
| l, см | 1: 25; 2: ΔС0, моль/л; 3: 0.0001; λ, 4: Cp(N2O4)
| ΔD | 1: 0.2; 2: R, Дж/(моль*К); 3: 8.3145; λ, 4: ε(Cp), %; 540 5: 1
| Δλ, | 1: 0.1; 2: μ(NO2), г/моль; 3: 46.01
| Δt, °C | 1: 0.1; 2: μ(N2O4), г/моль; 3: 92.01
| Δελ, л/(моль*см) | 1: 5; 3: 0.0058
0.8
0.95
| 0.922 | 1: 0.85
| 0.982 | 1: 0.92

## Обратная задача
Зависимость Ср от температуры Т для N2O4 | [5 empty] | 1 кал/(г*К) = 4186,800000009 Дж/(кг*К) |  |  |  | 4186.8 |  | http://thermalinfo.ru/publ/gazy/neorganicheskie_gazy/teploprovodnost_i_svojstva_chetyrekhokisi_azota_n2o4/27-1-0-387
t, °C | 0 | 10 | 20 | 21.15 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70
Cp, кал/(г*К) | 0.359 | 0.363 | 0.367 | 0.368 | 0.37 | 0.372 | 0.376 | 0.38 | 0.384 | 0.389
P, мм рт. ст. | 263 | 442 | 720 | 760 | 927 | 1134 | 1810 | 2688 | 3981 | 5584
χ, кал/(см·с·K) | 0.339 | 0.329 | 0.318 | 0.316 | 0.312 | 0.306 | 0.293 | 0.279 | 0.261 | 0.236
ρ, г/см3 | 1.488 | 1.467 | 1.445 | 1.442 | 1.434 | 1.424 | 1.4 | 1.375 | 1.348 | 1.32
Т, К | 273.15 | 283.15 | 293.15 | 294.3 | 298.15 | 303.15 | 313.15 | 323.15 | 333.15 | 343.15
Ср, Дж/(моль*К) | 138.2967 | 139.8376 | 141.3785 | 141.7637 | 142.5342 | 143.3046 | 144.8455 | 146.3864 | 147.9273 | 149.8535
[9 empty] | k, Дж/(моль*К2) | 0.16369
[9 empty] | b, Дж/(моль*К) | 93.5623
Зависимость Ср от температуры Т для NO2 | 1 кал/(г*К) = 4186,800000009 Дж/(кг*К) 30: Ср = a + bT + cT-2
t, °C | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
Cp, кал/(г*К) | 0.31684 | 0.31287 | 0.30937 | 0.30626 | 0.3035 | 0.30104 | 0.29886 | 0.29692 | 0.29519 | 0.29365
Т, К | 273.15 | 283.15 | 293.15 | 303.15 | 313.15 | 323.15 | 333.15 | 343.15 | 353.15 | 363.15
Ср, Дж/(моль*К) | 61.0348 | 60.2704 | 59.5945 | 58.9955 | 58.4639 | 57.9914 | 57.571 | 57.1967 | 56.8635 | 56.5667
[9 empty] | k, Дж/(моль*К2) | -0.048967
[9 empty] | b, Дж/(моль*К) | 74.0339
Зависимость ΔCp от температуры Т | 1 кал/(г*К) = 4186,800000009 Дж/(кг*К) 30: ΔCp = k*T + b
k, Дж/(моль*К2) | 0: -0.26162
b, Дж/(моль*К) | 0: 54.5055
Данные в лабнике | bar: 0 to 25
| N2O4 | NO2 | смесь
ΔH°f, Дж/моль | 0: 11112; 10: 34192; 20: 57272
ΔS°f, Дж/моль | 0: 304.35; 10: 240.06; 20: 175.77
Ср, Дж/(моль*К) | 0: 79.16; 10: 37.18; 20: -4.8
Зависимость ln(Kp) от температуры T (табличная и экспериментальная) | bar: 0 to 1 кал/(г*К) = 4186,800000009 Дж/(кг*К) 40
| T, К | 273.15 | 283.15 | 293.15 | 303.15 | 313.15 | 323.15 | 333.15 | 343.15 | 353.15 | 363.15
1 прибл | ln(Kp) | -4.0775 | -3.1869 | -2.357 | -1.5819 | -0.85634 | -0.17564 | 0.46419 | 1.0667 | 1.6351 | 2.1722
2 прибл | ln(Kp) | -4.0798 | -3.1877 | -2.3571 | -1.582 | -0.85702 | -0.17747 | 0.46076 | 1.0613 | 1.6273 | 2.1617
3 прибл | ln(Kp) | -3.5114 | -2.8509 | -2.2462 | -1.6917 | -1.1827 | -0.71486 | -0.28456 | 0.11152 | 0.47627 | 0.81228
4 прибл | ln(Kp) | -4.1442 | -3.2102 | -2.3596 | -1.5844 | -0.87769 | -0.23345 | 0.35367 | 0.88833 | 1.3746 | 1.8163
Зависимость константы диссоциации Кс от температуры Т (табл) | bar: 0 to 1 кал/(г*К) = 4186,800000009 Дж/(кг*К) 30
T, K | 273.15 | 283.15 | 293.15 | 303.15 | 313.15 | 323.15 | 333.15 | 343.15 | 353.15 | 363.15
Кс*10^5, моль/л | 0.69818 | 1.7139 | 3.8756 | 8.1362 | 15.9675 | 29.4698 | 51.419 | 85.2075 | 134.6501 | 203.6465
Диссоциация N2O4 в различных средах | bar: 0 to 21.15
Т=293,15 | газ.фаза | CS2 | CCl4 | CHCl3 | C2H5Br | C6H6
К°с(г), моль/л | 3.8756 | 3.8756 | 3.8756 | 3.8756 | 3.8756 | 3.8756
К°(р-я)(N2O4)*10^5 | 382 | 13.3 | 8 | 5.5 | 4.8 | 2.2
К°(р-я)(NO2)*10^5 | 382 | 13.3 | 8 | 5.5 | 4.8 | 2.2
К°с(р-р), моль/л | 1480.4652 | 51.545 | 31.0045 | 21.3156 | 18.6027 | 8.5262

## Константы
Перевод единиц
418.7 | кал/(см·с·К) = 418,7 Вт/(м·К)
4186.8 | кал/(г·К) = 4186,8 Дж/(кг·К)
133.322 | мм рт. ст. = 133,322 Па
Теплоемкость
a | 0.2347
b | 5.98e-05
c | 4910
298.15 | T0

## погрешности
погрешность ΔН° и ΔS°
εΔH°T, кДж/(моль*К) | -7.1848
εΔS°Т, Дж/моль | 0.27088
другие погрешности
ΔD | 0.55797 | ε(f) | 0.32252
Δλ, | 0.00019417 | ε[NO2] | 0.10588
Δt, °C | 0.0021075 | ε(α) | 0.10736
Δελ, л/(моль*см) | 0.043103 | ε(Ро) | 0.0014837
ΔС0, моль/л | 0.038462 | ε(Kp) | 0.43092