## Отчет
| Изучение равновесия диссоциации N2O4 в газовой фазе спектрофотометрическим методом | [13 empty] | 29
1 | Зависимость оптической пл-ти D от Т |  |  |  | λ | нм | 490
|  | D(T) при повышении T (λ = 490нм ) | [7 empty] | D(T) при понижении T (λ = 490нм )
| T, K | 303.25 | 308.05 | 313.15 | 318.05 | 323.05 | 328.05 | 333.05 | 338.15 | 335.45 | 331.35 | 326.75 | 320.95 | 316.85 | 311.75 | 306.15 | 301.85
| D(T) | 0.010995 | 0.11776 | 0.22823 | 0.33022 | 0.42597 | 0.51215 | 0.58712 | 0.65512 | 0.62434 | 0.56663 | 0.49316 | 0.38854 | 0.3087 | 0.19808 | 0.073786 | -0.02428
| Зависимость оптической пл-ти D от Т |  |  |  | λ | нм | 540
|  | D(T) при повышении T (λ = 540нм ) | [7 empty] | D(T) при понижении T (λ = 540нм )
| T, K | 303.25 | 308.05 | 313.15 | 318.05 | 323.05 | 328.05 | 333.05 | 338.15 | 335.45 | 331.35 | 326.75 | 320.95 | 316.85 | 311.75 | 306.15 | 301.85
| D(T) | 0.0073767 | 0.043225 | 0.078998 | 0.11321 | 0.14585 | 0.17632 | 0.20321 | 0.22876 | 0.21655 | 0.19525 | 0.16816 | 0.13201 | 0.1044 | 0.068168 | 0.027359 | -0.0036419
2 | Зависимость концентрации NO2 от температуры Т при разных длинах волн
| Зависимость концентрации NO2 от Т (λ = 490 нм) | [5 empty] | λ | нм | 490
| T, K | 303.25 | 308.05 | 313.15 | 318.05 | 323.05 | 328.05 | 333.05 | 338.15 | 335.45 | 331.35 | 326.75 | 320.95 | 316.85 | 311.75 | 306.15 | 301.85
| [NO2], моль/л | 3.1871e-05 | 0.00034133 | 0.00066153 | 0.00095715 | 0.0012347 | 0.0014845 | 0.0017018 | 0.0018989 | 0.0018097 | 0.0016424 | 0.0014294 | 0.0011262 | 0.00089478 | 0.00057415 | 0.00021387 | -7.0378e-05
| Зависимость концентрации NO2 от Т (λ = 540 нм) | [5 empty] | λ | нм | 540
| T, K | 303.25 | 308.05 | 313.15 | 318.05 | 323.05 | 328.05 | 333.05 | 338.15 | 335.45 | 331.35 | 326.75 | 320.95 | 316.85 | 311.75 | 306.15 | 301.85
| [NO2], моль/л | 6.3592e-05 | 0.00037263 | 0.00068102 | 0.00097597 | 0.0012574 | 0.00152 | 0.0017518 | 0.0019721 | 0.0018668 | 0.0016832 | 0.0014497 | 0.001138 | 0.00090003 | 0.00058765 | 0.00023585 | -3.1396e-05
3 | Зависимость степени диссоциации α от температуры Т
| T, K | 303.25 | 308.05 | 313.15 | 318.05 | 323.05 | 328.05 | 333.05 | 338.15 | 335.45 | 331.35 | 326.75 | 320.95 | 316.85 | 311.75 | 306.15 | 301.85 | 303.25 | 308.05 | 313.15 | 318.05 | 323.05 | 328.05 | 333.05 | 338.15 | 335.45 | 331.35 | 326.75 | 320.95 | 316.85 | 311.75 | 306.15 | 301.85
| P0, кПа | 0.14624 | 0.14855 | 0.15101 | 0.15338 | 0.15579 | 0.1582 | 0.16061 | 0.16307 | 0.16177 | 0.15979 | 0.15757 | 0.15477 | 0.1528 | 0.15034 | 0.14764 | 0.14556 | 0.14624 | 0.14855 | 0.15101 | 0.15338 | 0.15579 | 0.1582 | 0.16061 | 0.16307 | 0.16177 | 0.15979 | 0.15757 | 0.15477 | 0.1528 | 0.15034 | 0.14764 | 0.14556
| P, кПа | 0.00080357 | 0.0087425 | 0.017224 | 0.025311 | 0.033164 | 0.040491 | 0.047125 | 0.053388 | 0.050473 | 0.045248 | 0.038834 | 0.030053 | 0.023572 | 0.014882 | 0.0054441 | -0.0017663 | 0.0016034 | 0.0095441 | 0.017732 | 0.025809 | 0.033773 | 0.041459 | 0.048509 | 0.055446 | 0.052066 | 0.046372 | 0.039384 | 0.030367 | 0.023711 | 0.015232 | 0.0060035 | -0.00078794
| α | 0.0054949 | 0.058851 | 0.11406 | 0.16503 | 0.21288 | 0.25595 | 0.29341 | 0.32739 | 0.31201 | 0.28317 | 0.24646 | 0.19417 | 0.15427 | 0.098992 | 0.036875 | -0.012134 | 0.010964 | 0.064247 | 0.11742 | 0.16827 | 0.21679 | 0.26207 | 0.30203 | 0.34001 | 0.32186 | 0.29021 | 0.24995 | 0.1962 | 0.15518 | 0.10132 | 0.040664 | -0.0054131
4 | Зависимость константы диссоциации Кр от температуры Т
| T, K | 303.25 | 308.05 | 313.15 | 318.05 | 323.05 | 328.05 | 333.05 | 338.15 | 335.45 | 331.35 | 326.75 | 320.95 | 316.85 | 311.75 | 306.15 | 301.85 | 303.25 | 308.05 | 313.15 | 318.05 | 323.05 | 328.05 | 333.05 | 338.15 | 335.45 | 331.35 | 326.75 | 320.95 | 316.85 | 311.75 | 306.15 | 301.85
| Кр, атм | 0.00029304 | 0.03608 | 0.14635 | 0.33017 | 0.59196 | 0.91929 | 1.2915 | 1.7151 | 1.5108 | 1.1797 | 0.83828 | 0.47795 | 0.28379 | 0.10791 | 0.013757 | 0.0013976 | 0.0011731 | 0.043248 | 0.15569 | 0.34462 | 0.61696 | 0.97176 | 1.3854 | 1.8853 | 1.631 | 1.2513 | 0.86621 | 0.48923 | 0.28744 | 0.11334 | 0.016795 | 0.00027999
5 | Зависимость ln(Кр) от 1/Т
| 1/Т, 1/К | 0.0032976 | 0.0032462 | 0.0031934 | 0.0031442 | 0.0030955 | 0.0030483 | 0.0030026 | 0.0029573 | 0.0029811 | 0.003018 | 0.0030604 | 0.0031158 | 0.0031561 | 0.0032077 | 0.0032664 | 0.0033129 | 0.0032976 | 0.0032462 | 0.0031934 | 0.0031442 | 0.0030955 | 0.0030483 | 0.0030026 | 0.0029573 | 0.0029811 | 0.003018 | 0.0030604 | 0.0031158 | 0.0031561 | 0.0032077 | 0.0032664 | 0.0033129
| ln(Kp) | -8.1352 | -3.322 | -1.9217 | -1.1081 | -0.52431 | -0.084155 | 0.25584 | 0.53949 | 0.41261 | 0.16529 | -0.1764 | -0.73824 | -1.2595 | -2.2264 | -4.2862 | -6.573 | -6.7481 | -3.1408 | -1.8599 | -1.0653 | -0.48295 | -0.028642 | 0.32601 | 0.63407 | 0.48918 | 0.22422 | -0.14363 | -0.71493 | -1.2467 | -2.1773 | -4.0867 | -8.1808
график в МНК
6 | ΔH°T, кДж/(моль*К) | 168764.1766
| ΔS°Т, Дж/моль | 513.619
7 | Зависимость константы диссоциации Кс от температуры Т (экспер)
| T, K | 303.25 | 308.05 | 313.15 | 318.05 | 323.05 | 328.05 | 333.05 | 338.15 | 335.45 | 331.35 | 326.75 | 320.95 | 316.85 | 311.75 | 306.15 | 301.85 | 303.25 | 308.05 | 313.15 | 318.05 | 323.05 | 328.05 | 333.05 | 338.15 | 335.45 | 331.35 | 326.75 | 320.95 | 316.85 | 311.75 | 306.15 | 301.85
| Кс, моль/л | 1.1622e-07 | 1.4087e-05 | 5.621e-05 | 0.00012486 | 0.00022039 | 0.00033704 | 0.00046641 | 0.00061004 | 0.00054167 | 0.00042822 | 0.00030856 | 0.00017911 | 0.00010772 | 4.1633e-05 | 5.4044e-06 | 5.5687e-07 | 4.6528e-07 | 1.6885e-05 | 5.9797e-05 | 0.00013032 | 0.0002297 | 0.00035628 | 0.00050031 | 0.00067054 | 0.00058477 | 0.00045421 | 0.00031884 | 0.00018333 | 0.00010911 | 4.3727e-05 | 6.5981e-06 | 1.1156e-07
|  | -15.9678 | -11.1703 | -9.7864 | -8.9884 | -8.4201 | -7.9953 | -7.6705 | -7.402 | -7.5209 | -7.7559 | -8.0836 | -8.6275 | -9.1359 | -10.0866 | -12.1283 | -14.4009 | -14.5806 | -10.9891 | -9.7246 | -8.9455 | -8.3787 | -7.9398 | -7.6003 | -7.3074 | -7.4443 | -7.697 | -8.0508 | -8.6042 | -9.1232 | -10.0375 | -11.9287 | -16.0087
| Т=293,15 | CS2 | CCl4 | CHCl3 | C2H5Br | C6H6 | газ.фаза
К°с(г), моль/л
| К°(р-я)(N2O4)*10^5 | 13.3 | 8 | 5.5 | 4.8 | 2.2 | 382
| К°(р-я)(NO2)*10^5 | 13.3 | 8 | 5.5 | 4.8 | 2.2 | 382
| К°с(р-р), моль/л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## МНК
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1/Т, 1/К | 0.0032976 | 0.0032462 | 0.0031934 | 0.0031442 | 0.0030955 | 0.0030483 | 0.0030026 | 0.0029573 | 0.0029811 | 0.003018 | 0.0030604 | 0.0031158 | 0.0031561 | 0.0032077 | 0.0032664 | 0.0033129 | 0.0032976 | 0.0032462 | 0.0031934 | 0.0031442 | 0.0030955 | 0.0030483 | 0.0030026 | 0.0029573 | 0.0029811 | 0.003018 | 0.0030604 | 0.0031158 | 0.0031561 | 0.0032077 | 0.0032664 | 0.0033129
ln(Kp) | -8.1352 | -3.322 | -1.9217 | -1.1081 | -0.52431 | -0.084155 | 0.25584 | 0.53949 | 0.41261 | 0.16529 | -0.1764 | -0.73824 | -1.2595 | -2.2264 | -4.2862 | -6.573 | -6.7481 | -3.1408 | -1.8599 | -1.0653 | -0.48295 | -0.028642 | 0.32601 | 0.63407 | 0.48918 | 0.22422 | -0.14363 | -0.71493 | -1.2467 | -2.1773 | -4.0867 | -8.1808
x^2 | 1.0874e-05 | 1.0538e-05 | 1.0198e-05 | 9.8857e-06 | 9.5821e-06 | 9.2922e-06 | 9.0153e-06 | 8.7454e-06 | 8.8868e-06 | 9.1081e-06 | 9.3663e-06 | 9.7079e-06 | 9.9608e-06 | 1.0289e-05 | 1.0669e-05 | 1.0975e-05 | 1.0874e-05 | 1.0538e-05 | 1.0198e-05 | 9.8857e-06 | 9.5821e-06 | 9.2922e-06 | 9.0153e-06 | 8.7454e-06 | 8.8868e-06 | 9.1081e-06 | 9.3663e-06 | 9.7079e-06 | 9.9608e-06 | 1.0289e-05 | 1.0669e-05 | 1.0975e-05
y^2 | 66.1815 | 11.0357 | 3.6931 | 1.228 | 0.2749 | 0.007082 | 0.065453 | 0.29105 | 0.17025 | 0.027321 | 0.031119 | 0.54501 | 1.5864 | 4.9569 | 18.3718 | 43.2045 | 45.5364 | 9.8646 | 3.4591 | 1.1349 | 0.23324 | 0.00082038 | 0.10628 | 0.40204 | 0.2393 | 0.050272 | 0.020629 | 0.51113 | 1.5544 | 4.7408 | 16.7007 | 66.925
xy | -0.026827 | -0.010784 | -0.0061368 | -0.0034842 | -0.001623 | -0.00025653 | 0.00076817 | 0.0015954 | 0.00123 | 0.00049884 | -0.00053988 | -0.0023002 | -0.0039751 | -0.0071417 | -0.014 | -0.021776 | -0.022252 | -0.010196 | -0.0059392 | -0.0033495 | -0.001495 | -8.7311e-05 | 0.00097885 | 0.0018751 | 0.0014583 | 0.00067667 | -0.00043957 | -0.0022275 | -0.0039348 | -0.0069843 | -0.013349 | -0.027102
<x> | 0.0031315 | <x^2> | 9.8184e-06 | <xy> | -0.0058475
<y> | -1.787 | <y^2> | 9.4734 | n | 32
b (tgα) | -20297.6714 | q(b) | 1721.1585 | ε(b), % | -8.4796
a | 61.7742 | q(a) | 0.1916 | ε(a), % | 0.31016
k | -595.5629 | q(k) | 138.0864 | ε(k), % | -23.1859
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Т, К | 273.15 | 283.15 | 293.15 | 294.3 | 298.15 | 303.15 | 313.15 | 323.15 | 333.15 | 343.15
Ср, Дж/(моль*К) | 138.2967 | 139.8376 | 141.3785 | 141.7637 | 142.5342 | 143.3046 | 144.8455 | 146.3864 | 147.9273 | 149.8535
x^2 | 74610.9225 | 80173.9225 | 85936.9225 | 86612.49 | 88893.4225 | 91899.9225 | 98062.9225 | 104425.9225 | 110988.9225 | 117751.9225
y^2 | 19125.9664 | 19554.5462 | 19987.8748 | 20096.949 | 20315.9877 | 20536.2136 | 20980.227 | 21428.9892 | 21882.5002 | 22456.067
xy | 37775.733 | 39595.0082 | 41445.1016 | 41721.0593 | 42496.5607 | 43442.795 | 45358.3771 | 47304.7774 | 49281.9959 | 51422.2234
<x> | 305.765 | <x^2> | 93935.7292 | <xy> | 43984.3632
<y> | 143.6128 | <y^2> | 20636.5321 | n | 10
b (tgα) | 0.16369 | q(b) | 0.0016895 | ε(b), % | 1.0321
a | 93.5623 | q(a) | 0.03558 | ε(a), % | 0.038028
k | 0.46824 | q(k) | 0.0066341 | ε(k), % | 1.4168
NO2:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Т, К | 273.15 | 283.15 | 293.15 | 303.15 | 313.15 | 323.15 | 333.15 | 343.15 | 353.15 | 363.15
Ср, Дж/(моль*К) | 61.0348 | 60.2704 | 59.5945 | 58.9955 | 58.4639 | 57.9914 | 57.571 | 57.1967 | 56.8635 | 56.5667
x^2 | 74610.9225 | 80173.9225 | 85936.9225 | 91899.9225 | 98062.9225 | 104425.9225 | 110988.9225 | 117751.9225 | 124714.9225 | 131877.9225
y^2 | 3725.2512 | 3632.5239 | 3551.5023 | 3480.4729 | 3418.0278 | 3363.0007 | 3314.4193 | 3271.467 | 3233.4545 | 3199.7962
xy | 16671.6655 | 17065.5703 | 17470.1223 | 17884.4959 | 18307.9708 | 18739.9161 | 19179.7764 | 19627.0611 | 20081.3354 | 20542.212
<x> | 318.15 | <x^2> | 102044.4225 | <xy> | 18557.0126
<y> | 58.4549 | <y^2> | 3418.9916 | n | 10
b (tgα) | -0.048967 | q(b) | 0.0023045 | ε(b), % | -4.7061
a | 74.0339 | q(a) | 0.066191 | ε(a), % | 0.089406
k | 0.18185 | q(k) | 0.006593 | ε(k), % | 3.6255

## Лаб.Журнал
| Изучение равновесия диссоциации N2O4 в газовой фазе спектрофотометрическим методом | [13 empty] | 29
1 | Зависимость D от Т |  |  |  | λ, | 490
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| t, °C | 30.1 | 34.9 | 40 | 44.9 | 49.9 | 54.9 | 59.9 | 65 | 62.3 | 58.2 | 53.6 | 47.8 | 43.7 | 38.6 | 33 | 28.7
| D, 1 | 0.010995 | 0.11776 | 0.22823 | 0.33022 | 0.42597 | 0.51215 | 0.58712 | 0.65512 | 0.62434 | 0.56663 | 0.49316 | 0.38854 | 0.3087 | 0.19808 | 0.073786 | -0.02428
D, 2
D, 3
| E | 0.78 | 0.61 | 0.473 | 0.374 | 0.3 | 0.246 | 0.207 | 0.177 | 0.19 | 0.217 | 0.257 | 0.327 | 0.393 | 0.507 | 0.675 | 0.846
2 | Зависимость D от Т | λ, 4: λ,; 490 5: 540
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| t, °C | 30.1 | 34.9 | 40 | 44.9 | 49.9 | 54.9 | 59.9 | 65 | 62.3 | 58.2 | 53.6 | 47.8 | 43.7 | 38.6 | 33 | 28.7
| D, 1 | 0.0073767 | 0.043225 | 0.078998 | 0.11321 | 0.14585 | 0.17632 | 0.20321 | 0.22876 | 0.21655 | 0.19525 | 0.16816 | 0.13201 | 0.1044 | 0.068168 | 0.027359 | -0.0036419
D, 2
D, 3
| E | 0.934 | 0.86 | 0.792 | 0.732 | 0.679 | 0.633 | 0.595 | 0.561 | 0.577 | 0.606 | 0.645 | 0.701 | 0.747 | 0.812 | 0.892 | 0.958
3 | постоянные эксперимента | bar: 1 to 3
345
| ελ, л/(моль*см) | 1: 116; 2: С0, моль/л; 3: 0.0058; λ, 4: Cp(NO2)
| l, см | 1: 25; 2: ΔС0, моль/л; 3: 0.0001; λ, 4: Cp(N2O4)
| ΔD | 1: 0.2; 2: R, Дж/(моль*К); 3: 8.3145; λ, 4: ε(Cp), %; 540 5: 1
| Δλ, | 1: 0.1; 2: μ(NO2), г/моль; 3: 46.01
| Δt, °C | 1: 0.1; 2: μ(N2O4), г/моль; 3: 92.01
| Δελ, л/(моль*см) | 1: 5; 3: 0.0058
0.8
|  | 0.95 |  | подгон | 33
| 0.922 | 1: 0.85
| 0.982 | 1: 0.92

## Обратная задача
Зависимость Ср от температуры Т для N2O4 | [5 empty] | 1 кал/(г*К) = 4186,800000009 Дж/(кг*К) |  |  |  | 4186.8 |  | http://thermalinfo.ru/publ/gazy/neorganicheskie_gazy/teploprovodnost_i_svojstva_chetyrekhokisi_azota_n2o4/27-1-0-387
t, °C | 0 | 10 | 20 | 21.15 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70
Cp, кал/(г*К) | 0.359 | 0.363 | 0.367 | 0.368 | 0.37 | 0.372 | 0.376 | 0.38 | 0.384 | 0.389
P, мм рт. ст. | 263 | 442 | 720 | 760 | 927 | 1134 | 1810 | 2688 | 3981 | 5584
χ, кал/(см·с·K) | 0.339 | 0.329 | 0.318 | 0.316 | 0.312 | 0.306 | 0.293 | 0.279 | 0.261 | 0.236
ρ, г/см3 | 1.488 | 1.467 | 1.445 | 1.442 | 1.434 | 1.424 | 1.4 | 1.375 | 1.348 | 1.32
Т, К | 273.15 | 283.15 | 293.15 | 294.3 | 298.15 | 303.15 | 313.15 | 323.15 | 333.15 | 343.15
Ср, Дж/(моль*К) | 138.2967 | 139.8376 | 141.3785 | 141.7637 | 142.5342 | 143.3046 | 144.8455 | 146.3864 | 147.9273 | 149.8535
[9 empty] | k, Дж/(моль*К2) | 0.16369
[9 empty] | b, Дж/(моль*К) | 93.5623
Зависимость Ср от температуры Т для NO2 | 1 кал/(г*К) = 4186,800000009 Дж/(кг*К) 30: Ср = a + bT + cT-2
t, °C | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
Cp, кал/(г*К) | 0.31684 | 0.31287 | 0.30937 | 0.30626 | 0.3035 | 0.30104 | 0.29886 | 0.29692 | 0.29519 | 0.29365
Т, К | 273.15 | 283.15 | 293.15 | 303.15 | 313.15 | 323.15 | 333.15 | 343.15 | 353.15 | 363.15
Ср, Дж/(моль*К) | 61.0348 | 60.2704 | 59.5945 | 58.9955 | 58.4639 | 57.9914 | 57.571 | 57.1967 | 56.8635 | 56.5667
[9 empty] | k, Дж/(моль*К2) | -0.048967
[9 empty] | b, Дж/(моль*К) | 74.0339
Зависимость ΔCp от температуры Т | 1 кал/(г*К) = 4186,800000009 Дж/(кг*К) 30: ΔCp = k*T + b
k, Дж/(моль*К2) | 0: -0.26162
b, Дж/(моль*К) | 0: 54.5055
Данные в лабнике | bar: 0 to 25
| N2O4 | NO2 | смесь
ΔH°f, Дж/моль | 0: 11112; 10: 34192; 20: 57272
ΔS°f, Дж/моль | 0: 304.35; 10: 240.06; 20: 175.77
Ср, Дж/(моль*К) | 0: 79.16; 10: 37.18; 20: -4.8
Зависимость ln(Kp) от температуры T (табличная и экспериментальная) | bar: 0 to 1 кал/(г*К) = 4186,800000009 Дж/(кг*К) 40
| T, К | 273.15 | 283.15 | 293.15 | 303.15 | 313.15 | 323.15 | 333.15 | 343.15 | 353.15 | 363.15
1 прибл | ln(Kp) | -4.0775 | -3.1869 | -2.357 | -1.5819 | -0.85634 | -0.17564 | 0.46419 | 1.0667 | 1.6351 | 2.1722
2 прибл | ln(Kp) | -4.0798 | -3.1877 | -2.3571 | -1.582 | -0.85702 | -0.17747 | 0.46076 | 1.0613 | 1.6273 | 2.1617
3 прибл | ln(Kp) | -3.5114 | -2.8509 | -2.2462 | -1.6917 | -1.1827 | -0.71486 | -0.28456 | 0.11152 | 0.47627 | 0.81228
4 прибл | ln(Kp) | -4.1442 | -3.2102 | -2.3596 | -1.5844 | -0.87769 | -0.23345 | 0.35367 | 0.88833 | 1.3746 | 1.8163
Зависимость константы диссоциации Кс от температуры Т (табл) | bar: 0 to 1 кал/(г*К) = 4186,800000009 Дж/(кг*К) 30
T, K | 273.15 | 283.15 | 293.15 | 303.15 | 313.15 | 323.15 | 333.15 | 343.15 | 353.15 | 363.15
Кс, моль/л | 6.9818e-06 | 1.7139e-05 | 3.8756e-05 | 8.1362e-05 | 0.00015967 | 0.0002947 | 0.00051419 | 0.00085207 | 0.0013465 | 0.0020365
| -11.8722 | -10.9741 | -10.1582 | -9.4166 | -8.7424 | -8.1296 | -7.5729 | -7.0678 | -6.6102 | -6.1965
Диссоциация N2O4 в различных средах | bar: 0 to 21.15
Т=293,15 | газ.фаза | CS2 | CCl4 | CHCl3 | C2H5Br | C6H6
К°с(г), моль/л | 3.8756e-05 | 3.8756e-05 | 3.8756e-05 | 3.8756e-05 | 3.8756e-05 | 3.8756e-05
К°(р-я)(N2O4)*10^5 | 382 | 13.3 | 8 | 5.5 | 4.8 | 2.2
К°(р-я)(NO2)*10^5 | 382 | 13.3 | 8 | 5.5 | 4.8 | 2.2
К°с(р-р), моль/л | 0.014805 | 0.00051545 | 0.00031005 | 0.00021316 | 0.00018603 | 8.5262e-05

## Константы
Перевод единиц
418.7 | кал/(см·с·К) = 418,7 Вт/(м·К)
4186.8 | кал/(г·К) = 4186,8 Дж/(кг·К)
133.322 | мм рт. ст. = 133,322 Па
Теплоемкость
a | 0.2347
b | 5.98e-05
c | 4910
298.15 | T0

## погрешности
погрешность ΔН° и ΔS°
εΔH°T, кДж/(моль*К) | -8.4796
εΔS°Т, Дж/моль | 0.31016
другие погрешности
ΔD | 0.55797 | ε(f) | 0.32252
Δλ, | 0.00019417 | ε[NO2] | 0.10588
Δt, °C | 0.0021075 | ε(α) | 0.10618
Δελ, л/(моль*см) | 0.043103 | ε(Ро) | 0.00030171
ΔС0, моль/л | 0.017241 | ε(Kp) | 0.42501